## Einzel
Name | Stock 1 |  |  | Stock 2 |  |  | Stock 3
Zustand |  | Cell-Reading | Gewicht |  | Cell-Reading | Gewicht |  | Cell-Reading | Gewicht
Leergewicht |  | -43496 | 0 |  | -43496 | 0 |  | -43496 | 0
Belastet | 6 | 108691 | 6 | 6 | 108691 | 6 | 6 | 108691 | 6
OFFSET |  | -43496 |  |  | -43496 |  |  | -43496
DIVIDER |  | 25365 |  |  | 25365 |  |  | 25365
T-FACTOR |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
T-OFFSET |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Statistisch
(Messungen mit verschiedenen Temperaturen und Gewichten in gelbe Felder eintragen)
Cell Reading | Temperatur | Soll-Gewicht | Berechnet | Drift | Kompensiert | Fehler | 1. Faktoren für Soll-Gewicht berechnen
-43496 | 20 | 0 | 0.00020434 | 0.00020434 | -0.0048497 | -0.0048497 | (aus dem Chart in gelbe Felder übertragen)
108691 | 20 | 6 | 6.0057 | 0.0056556 | 6.0006 | 0.00060155 | M-Factor | 3.9461e-05 | Divider | 25341.4764
108000 | 0 | 6 | 5.9784 | -0.021612 | 5.9984 | -0.001618 | M-Offset | 1.7166 | Offset | -43501.1784
109000 | 30 | 6 | 6.0178 | 0.017849 | 6.0003 | 0.000271
108500 | 10 | 6 | 5.9981 | -0.0018815 | 6.0056 | 0.0055885
-43000 | 30 | 0 | 0.019777 | 0.019777 | 0.002199 | 0.002199
-43500 | 18 | 0 | 4.65e-05 | 4.65e-05 | -0.0025027 | -0.0025027
-44000 | 0 | 0 | -0.019684 | -0.019684 | 0.00031 | 0.00031
2. Kompensation für Temperatur berechnen
(aus dem Chart in gelbe Felder übertragen)
[7 empty] | T-Factor | 0.0012524
[7 empty] | T-Offset | -0.019994
Es bleiben Fehler, aber die Trendlinie des Fehlers
sollte nahe bei 0 liegen.